附件二

师市生态环境领域危险源、风险区域评价表

单位：师市生态环境局

| 序号 | 企事业单位 | 危险源 | 可能导致的事故 | 风险评价 |  |  |  |  | 是否重大危险源、风险区域 |  | 安全防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | M | E | S | R=MES | 级别 | 是 | 否 |  |
| 1 | 新疆昆玉市玉能环保科技有限责任公司 | 危废单位 | 危险废物泄露、逸散 | 1 | 6 | 2 | 12 | 五级 |  | √ | 1.制定《突发环境事件应急预案》并备案，及时开展应急演练；2.按照国家相关规范要求设置危险废物暂存设施；3.做好人员防护、防火、防盗、防泄露、逸散 |
| 2 | 昆玉市河润嘉源环保科技有限公司/昆玉市生活污水处理厂、工业园区污水处理厂 | 危废单位;一般固废单位；污水处理 | 危险废物泄露、逸散；气体中毒 | 1 | 3 | 4 | 12 | 五级 |  | √ | 1.制定《突发环境事件应急预案》并备案，及时开展应急演练；2.按照国家相关规范要求设置危险废物暂存设施；3.做好人员防护、防火、防盗、防泄露、逸散；4.按照国家相关要求管理危险废物；5.保障污水处理车间通风 |
| 3 | 和田青松建材有限责任公司 | 危废单位;一般固废单位；核技术利用单位；脱硝设备 | 危险废物泄露、逸散；固体废物乱丢乱放；放射源泄露 | 1 | 6 | 4 | 24 | 四级 |  | √ | 1.制定《突发环境事件应急预案》并备案，及时开展应急演练；2.按照国家相关规范要求设置危险废物暂存设施；3.做好人员防护、防火、防盗、防泄露、逸散；4.按照国家相关要求管理危险废物；5.按照《辐射应急预案》，做好人员培训、佩戴辐射剂量仪 |
| 4 | 和田中汇矿业开发有限责任公司中汇 | 危废单位;一般固废单位；脱硫设备 | 危险废物泄露、逸散；固体废物乱丢乱放 | 1 | 3 | 4 | 12 | 五级 |  | √ | 1.制定《突发环境事件应急预案》并备案，及时开展应急演练；2.按照国家相关规范要求设置危险废物暂存设施；3.做好人员防护、防火、防盗、防泄露、逸散；4.按照国家相关要求管理危险废物；5.做好固体废物管理，避免污染环境 |
| 5 | 昆玉市中晟建材有限公司 | 一般固废单位；脱硫设备 | 固体废物乱丢乱放；灼烫、烟气中毒 | 1 | 3 | 4 | 12 | 五级 |  | √ | 1.制定《突发环境事件应急预案》并备案，及时开展应急演练；2.做好人员防护；3.按照国家相关要求做好检修排故 |
| 6 | 47团污水处理设施 | 污水处理 | 气体中毒 | 3 | 3 | 4 | 36 | 四级 |  | √ | 1.保障污水处理车间通风；2.做好人员防护 |
| 7 | 225团污水处理设施 | 污水处理 | 气体中毒 | 3 | 3 | 4 | 36 | 四级 |  | √ | 1.保障污水处理车间通风；2.做好人员防护 |
| 8 | 一牧场污水处理设施 | 污水处理 | 气体中毒 | 3 | 3 | 4 | 36 | 四级 |  | √ | 1.保障污水处理车间通风；2.做好人员防护 |
| 9 | 皮山农场污水处理设施 | 污水处理 | 气体中毒 | 3 | 3 | 4 | 36 | 四级 |  | √ | 1.保障污水处理车间通风；2.做好人员防护 |
| 10 | 新疆生产建设兵团第十四师二二五团医院 | 医疗废物；核技术利用单位 | 危险废物泄露、逸散；放射源泄露 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 五级 |  | √ | 1.制定《突发环境事件应急预案》并备案，及时开展应急演练；2.按照国家相关规范要求设置危险废物暂存设施；3.做好人员防护、防火、防盗、防泄露、逸散；4.按照国家相关要求管理危险废物；5.按照《辐射应急预案》，做好人员培训、佩戴辐射剂量仪 |
| 11 | 新疆生产建设兵团第十四师一牧场医院 | 医疗废物；核技术利用单位 | 危险废物泄露、逸散；放射源泄露 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 五级 |  | √ | 1.制定《突发环境事件应急预案》并备案，及时开展应急演练；2.按照国家相关规范要求设置危险废物暂存设施；3.做好人员防护、防火、防盗、防泄露、逸散；4.按照国家相关要求管理危险废物；5.按照《辐射应急预案》，做好人员培训、佩戴辐射剂量仪 |
| 12 | 第十四师医院 | 医疗废物；核技术利用单位 | 危险废物泄露、逸散；放射源泄露 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 五级 |  | √ | 1.制定《突发环境事件应急预案》并备案，及时开展应急演练；2.按照国家相关规范要求设置危险废物暂存设施；3.做好人员防护、防火、防盗、防泄露、逸散；4.按照国家相关要求管理危险废物；5.按照《辐射应急预案》，做好人员培训、佩戴辐射剂量仪 |
| 13 | 十四师皮山农场医院 | 医疗废物；核技术利用单位 | 危险废物泄露、逸散；放射源泄露 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 五级 |  | √ | 1.制定《突发环境事件应急预案》并备案，及时开展应急演练；2.按照国家相关规范要求设置危险废物暂存设施；3.做好人员防护、防火、防盗、防泄露、逸散；4.按照国家相关要求管理危险废物；5.按照《辐射应急预案》，做好人员培训、佩戴辐射剂量仪 |
| 14 | 四十七团医院 | 医疗废物；核技术利用单位 | 危险废物泄露、逸散；放射源泄露 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 五级 |  | √ | 1.制定《突发环境事件应急预案》并备案，及时开展应急演练；2.按照国家相关规范要求设置危险废物暂存设施；3.做好人员防护、防火、防盗、防泄露、逸散；4.按照国家相关要求管理危险废物；5.按照《辐射应急预案》，做好人员培训、佩戴辐射剂量仪 |